## Slide 1: Sécurisation réseaux Process Control (PCN) et SCADA
Yann Le Borgne
Senior Sales Engineer, EMEA
Sourcefire

## Slide 2: Tout a changé: Stuxnet
Premier vers SCADA
Une arme
  “Beautiful Code”
  Peut changer les procédés industriels

## Slide 3: Stuxnet : Avant
“Mon réseau SCADA est sécurisé.
Allez voir les gens de l’IT.”

## Slide 4: Stuxnet : Après
“La direction veut savoir ce que nous faisons pour Stuxnet.
Ils ont vu çà sur CNN”

## Slide 5: Stuxnet
Différentes disciplines
4 exploits zero-day
Mise à jour automatique par P2P
Signature numérique par 2 certificats valides (volés)
Coût éstimé: $10m

## Slide 6: Stuxnet Demain
Payload extrait et inclut dans Metasploit
  Tout le monde peut avoir son propre Stuxnet
Attente de futures variantes et/ou dérivés de l’exploit

## Slide 7
Des solutions …

## Slide 8: Les règles d’or
Valider votre architecture
  La ségrégation est fondamentale, mais la visibilité est vitale
Connaître son réseau!
  On ne contrôle pas ce que l’on ne mesure pas.

## Slide 9: 1. Valider votre architecture
Architecture réseau SCADA recommandée.
Ségrégation de réseau par Firewall
CPNI recommended PCN architecture

## Slide 10: Exemple de réseau PCN
RTU
PLC
Controlled Process
Sensors + actuators
RTU
RTU
Controlled Process
Controlled Process
PLC
Process Servers
(MS-Windows)
Historians
(data loggers)
Proprietary
protocols
(MS-Windows, embedded Linux)
Human Machine Interfaces
TCP/IP
Office Automation
Network
TCP/IP

## Slide 11: 2. Connaître son réseau
PCN
Connaissance
  Intrusions
  Identifier les assets
  Contrôler le comportement réseau
Blocage
  Blocage si possible
  Renforcer la configuration réseau
Sourcefire dans ce contexte …
Process control
network
Office automation
network

## Slide 12: Détection d’intrusions / Snort
La détection est la clef
  Vulnerability-focus
  Faux negatifs vs. faux positifs
  Connaître la cible est fondamental
La base de règles est fondamentale
  Qualité des règles
  Peut on créer ces propres règles?

## Slide 13: Identification des assets
Manuellement
Depuis une source existante
Scanner le réseau
Découverte passive

## Slide 14: Scan actif
Pas une option

## Slide 15: Scan actif => un exemple
CERN tests reveal security flaws with industrial networked devices
Putting control systems to the test Within the framework of its Test stand On Control System Security programme (TOCSSiC), CERN has tested the cyber-security resilience of a set of automation systems - from here onwards denoted by 'PLC', since it was mostly PLCs that have been tested4. The corresponding vulnerability tests were been conducted with the two software packages, Nessus5 and Netwox6, which are freely available via the Internet.
Dr Stefan Lüders is coordinating the cyber-security of control systems at CERN, CERN IT, Controls Group, Geneva, Switzerland
http://www.iebmedia.com/index.php?id=5252&parentid=74&themeid=255&hft=35&showdetail=true&bb=1

## Slide 16: Découverte passive / RNA
Fingerprint réseau
Zéro impact
Temps réel, et non périodique
Impossible à évader

## Slide 17: Monitoring de configurations
Actionable
Event
Create
Baseline
Sample real-time
Network map
Compliance
Map
Compare for differences

## Slide 18: Défendre son réseau PCN
RTU
PLC
Controlled Process
Sensors + actuators
RTU
RTU
Controlled Process
Controlled Process
PLC
Process Servers
(MS-Windows)
Historians
(data loggers)
(MS-Windows, embedded Linux)
Human Machine Interfaces
Proprietary
protocols
TCP/IP
Office Automation
Network
IDS + Windows rules
SCADA rules
RNA + RUA
IDS + SCADA rules
RNA
IDS + IPS
Windows + Linux rules
RNA + RUA
Regular Security